附件

畜产品质量安全检测机构随机检查情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 畜产品质量安全检测机构名单 | 信用代码 | 地址 | 存在问题及处理 |
| 1 | 方圆标志检验检测（山东）有限公司 | 91370100MA3BX2N20R | 中国（山东）自由贸易试验区济南片区出口加工区港源六路 277号北楼三层、四层 | 1.三楼天平室没有除湿装置。2.查阅的检验报告原始记录没有统一编码。3.有机前处理室存放有4桶25L酒精。已完成整改。 |
| 2 | 梅里埃检测技术（青岛）有限公司 | 91370200675287513W | 山东省青岛市高新区华贯路819号6号楼105-106户 | 赵淑青个人档案缺少《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规培训。已完成整改。 |
| 3 | 南德商品检测（青岛）有限公司 | 91370211MA3CL7PH5J | 山东省青岛市黄岛区滨海大道8399号 | 1.徐敏检测仪器使用授权记录、培训记录未归档。2.西海岸新区农业农村局监测任务实施方案缺少检测、判定、上报等内容。3.2023年度质控计划未涵盖西海岸新区农业农村局监测任务。4.7408007538-48C报告异议期不符合《中华人民共和国农产品质量安全法》5个工作日规定。5.NDQD/L-1704185-1发放记录缺少发放人、接收人等信息。已完成整改。 |
| 4 | 通标标准技术服务（青岛）有限公司 | 91370212X14350626L | 山东省青岛市崂山区株洲路143号通标中心 | QDF23-018474-05报告异议期不符合《中华人民共和国农产品质量安全法》5个工作日规定。已完成整改。 |
| 5 | 青岛中一监测有限公司 | 91370214776806335Y | 青岛市崂山区株洲路3号3号楼 | 1.编号为FG07269374的猪后腿肉的样品状态描述不准确。2.样品编号为FG07269374的测定克伦特罗等残留的原始记录中缺少流动相梯度洗脱的信息。已完成整改。 |
| 6 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | 91370700MA3C4C0Q0U | 山东省潍坊高新区新城街道北海社区胜利东街88号（山东畜牧兽医职业学院内） | 1.孟庆乐上岗证中未见Waters质谱的上岗证明材料。2.2023实施方案中，质控要求不具体，不具有可操作性性。3.制样作业指导书中无饲料样品粒度要求；制样避光有操作要求但无相应记录；无样品制备顺序及防止交叉污染的清洗措施；畜产品制样规定不具有可操作性。4.检验检测报告无唯一性编号；注意事项中饲料样品的异议期不符合法规要求。原始记录中未见避光的要求。5.乙炔气瓶未固定。已完成整改。 |
| 7 | 山东中科恒业检测技术有限公司 | 91370704MA3FAUPB1G | 潍坊市坊子区双羊街237号澳博莱花园综合楼三楼 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动。 |
| 8 | 诸城绿安检测有限公司 | 91370782764846866B | 山东省潍坊市诸城市东坡北街24号 | 1.样品制样记录、原始记录中未见避光操作的相应记录。2.样品制备操作规程中未规定肝样的制备方法；制样器具清洗程序无相关规定。3.20±4℃的标准品未按照要求存放。冰箱温度未见相应规定；冰箱温度计不满足要求。4.2023年质控计划中添加回收未规定相应浓度，不具有可操作性。5.报告无受控编号、结论用语与规定不一致。已完成整改。 |
| 9 | 烟台联创海越检测有限公司 | 91370681MA3C81JXOU | 山东省烟台市龙口市东江街道大冯家村北 | 1、无饲料样品制备区。2、存放标准物质的冰柜HYJG-086中有易制毒品三氯甲烷。3、编号为HYCY2022SP0060的猪肉样品检测原始记录上无检测误差要求和实际误差值。已完成整改。 |