附件1

非洲猪瘟检测实验室

|  |  |
| --- | --- |
| **地市** | **实验室名称** |
| 济南 | 济南海关技术中心 |
| 山东省农业科学院家禽研究所监测中心 |
| 山东合润检测技术有限公司 |
| 青岛 | 青岛嘉智生物技术有限公司 |
| 青岛谱尼测试有限公司 |
| 青岛海关技术中心 |
| 青岛中科基因生物技术有限公司 |
| 青岛动保国家工程技术研究中心有限公司 |
| 青岛海华生物医药技术有限公司 |
| 青岛元信检测技术有限公司  |
| 中维安全检测认证集团有限公司 |
| 烟台 | 烟台海关技术中心 |
| 潍坊 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
| 诸城绿安检测有限公司  |
| 威海 | 山东时进检测服务有限公司 |
| 济宁 | 山东中质华检测试检验有限公司 |
| 菏泽 | 郓城县检验检测中心 |
| 巨野县检验检测中心 |
| 德州 | 夏津县润勤畜禽疾病检测有限公司 |
| 聊城 | 聊城市科源环保检测服务中心（普通合伙） |

附件2

非洲猪瘟实验室检测能力比对报名表

 市

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实验室名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 实验室资质（CMA/CNAS） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附件3

非洲猪瘟实验室检测能力比对方案

为进一步做好非洲猪瘟检测工作，在全省开展非洲猪瘟实验室检测能力比对，具体工作由省动物疫病预防与控制中心组织实施。

一、参加比对实验室范围

报名参加非洲猪瘟检测能力比对的实验室。

二、比对项目和试验方法

非洲猪瘟病毒荧光PCR。

三、比对样品、试剂准备和发放

比对项目设置5份盲样，由省动物疫病预防与控制中心准备、分装和编号和发放。

比对试剂由各参加比对的实验室自行准备。

四、盲样发放

省动物疫病预防与控制中心6月15日前准备好盲样，各参加检测能力比对的实验室6月16日派专人持有效身份证明，第一次参加非洲猪瘟检测能力比对的实验室需同时提供实验室证明材料（CMA 证书或 CNAS 证书复印件以及检测能力范围一览表），统一领取样品，并务必于12小时内抵达实验室。

五、结果报告与分析

各实验室在收到样品后2日内完成检测工作，并将检测结果填写在非洲猪瘟检测结果报告单，并加盖公章后扫描电子版6月18日16:00前发送至指定邮箱。同时，各实验室向省动物疫病预防与控制中心出具正式检测报告，并通过特快专递邮寄。

省动物疫病预防与控制中心6月23日完成检测结果比对分析，报省畜牧兽医局。

六、结果反馈

比对工作结束后，省畜牧兽医局通报实验室比对结果，并通报承担非洲猪瘟监测的实验室。

七、联系方式

**1、样品领取**

山东省动物疫病预防与控制中心

联系人：李玉杰

联系电话：0531-87198651 13515317659

**2、报送检测结果地址（邮箱）**

山东省动物疫病预防与控制中心

联系人：孙圣福

电 话：0531-87198657

邮箱：sdacdc2008@163.com

非洲猪瘟检测结果报告单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  |  |  |  |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |
| Ct |  |  |  |  |  |

试剂盒厂家及名称：

荧光定量PCR仪型号：

备注：检测结果填写“阳性”或“阴性”

检验人 ： 校核人：

单位盖章